Наш сайт  www.kotel-samara.ru     эл.почта kotelsamara2010@yandex.ru

(846) 229-44-97

Опросный лист

на изготовление котлов MICRO New NR наружного размещения

от 50 до 600 кВт

- Наименование организации:

- Тип и адрес отапливаемого здания:

- Контактное лицо, телефон:

- Расчетная тепловая нагрузка (кВт):

- Одинарный (50-200)  -                         - Сдвоенный(100-400)  -

- Строенный ( 500,600)-

5.  Наличие проекта       -Да         - Нет

6.  Природный газ-                     Сжиженный газ -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ  по запросу Заказчика

      GSM (смс с расшифровкой вида аварии на 2-4 мобильных номера )

      Резервный насос DAB(Италия) или      Unipump (Китай), в упаковке на склад;

       Двухступенчатое регулирование мощности котла – С2(котлов);

       Система погодного регулирования;

       Система каскадного регулирования;

       Пожарный датчик;

       Сигнализатор загазованности на СО;

       Дымовая труба: высота дымовой трубы от уровня земли     -    м

Вид крепления дымовой трубы:

    - Настенное крепление

    - Отдельно стоящая на мачте и основании

Котлы работают на низком давлении газа, необходимо предусмотреть ГРУ перед котлом.