***Наш сайт*** [***www.kotel-samara.ru***](http://www.kotelsamara.ru) ***эл.почта*** [***kotelsamara2010@yandex.ru***](mailto:kotelsamara2010@yandex.ru)

***(846) 229-44-97***

***Опросный лист***

***на изготовление котлов MICRO New NR наружного размещения***

***от 50 до 400 кВт***

1. Наименование организации:
2. Тип и адрес отапливаемого здания:
3. Контактное лицо, телефон:
4. Расчетная тепловая нагрузка (кВт):

- Одинарный -

- Сдвоенный -

1. Передача сигнала о работе оборудования:

 Проводная связь (кабель 50м)

 GSM (смс с расшифровкой аварии на 2-5 мобильных номера )

1. **Место размещения котла:**

 Крышное

 Пристроенный к зданию, **расстояние от здания**

 Наземное, отдельно стоящий, **расстояние от здания**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ по запросу Заказчика**

**** Степень огнестойкости III (для крышного и пристроенного к зданию)

**** Резервный насос, в упаковке на склад;

**** Двухступенчатое регулирование мощности котла (котлов);

 Система погодного регулирования;

 Система каскадного регулирования;

 Форсунки под сжиженный газ;

 Пожарная сигнализация;

 Сигнализатор загазованности на СО;

 Дымовая труба: высота дымовой трубы от уровня земли -

Вид крепления дымовой трубы:

* + - Настенное крепление
    - Отдельно стоящая на мачте и основании

***Котлы работают на низком давлении газа, необходимо предусмотреть ГРУ перед котлом.***