ООО «Теплостройсервис»

г.Самара, ул. Мичурина, д.52,офис 328       (846) 229-44-97

Наш сайт:  www.kotel-samara.ru                                                 эл.почта: kotelsamara2010@yandex.ru

Ваши ФИО, телефон, наименование организации: ________________________________________

___________________________________________________________________________________

## ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

для газовой котельной теплопроизводительностью ________ кВт

- Наименование и адрес объекта: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Тепловая нагрузка:

- система отопления -   				                                        _______ кВт

- система вентиляции -                                                                                _______кВт

- система ГВС -             					                           _______ кВт

- технологическая - 					                          _______  кВт

- Температурный график системы теплоснабжения-  			________  ОС

- Требуемый перепад давления (напор) в системе теплоснабжения - 	________м.в.ст.

- Высота отапливаемых зданий/рядом стоящих зданий -		              _____/______м

- Расстояние до отапливаемого объекта					____________м

- Тип водоподогревателя системы ГВС (да/нет):

- пластинчатый теплообменник - 					_________

- бойлер - 									_________

- Температура воды системы ГВС (Т3) - 					_________ ОС

- Пиковый расход горячей воды системы ГВС - 				_________ м3/час

- Необходимое давление воды системы ГВС у потребителя - 		_______ м.в.ст.

- Давление воды в В1 на входе  в котельную - 				_______ м.в.ст.

- Расход воды для подпитки системы теплоснабжения - 			_______ м3/час

- Состав исходной  воды - жесткость_________мг экв/л, железо_________мг/л, рН_________

- Тип химводоподготовки (да/нет):

- установка дозирования реагентов - 					__________

- ионообменная установка умягчения - 				__________

- Давление газа на входе в котельную (низкое, среднее, высокое) -  	__________МПа

- Узел снижения давления газа (ГРУ) в котельной (да/нет)                         __________

- Узел коммерческого учета газа в котельной (да/нет)                                 __________

- Узел ком. учета газа с коррекцией по температуре ______ по давлению	_________

Средство телеметрии     (да/нет)   (Марка)                                                   _________

Марка измерительного комплекса по газу  в данном регионе                    _________

- Требуемые узлы учета (да/нет):

- холодной воды (счетчик) - 						_________

- тепловой энергии –                                                                                  _________

- эл/энергии						                         _________

- Необходимость установки оборудования (да/нет):

- расширительного мембранного бака - 			             _________

- теплообменников двухконтурной системы теплоснабжения - 	_________

- бака-аккумулятора подпиточной воды с насосом - 			_________

-     системы погодного регулирования - 					_________

- Высота дымовой трубы - 							_________

- Диспетчеризация – вывод сигналов в помещение с дежурным персоналом (да/нет):

- вывод сигналов проводной линией ______;

- GSM сигналом     ______

- Тип котельной (да/нет):

- крышная - 								________

-      модульная  - 					                                       ________

24.  Толщина сэндвич-панели (50,80,100)мм                                                     ________

25.  Категория потребителей теплоты по надежности теплоснабжения         ________

26.  Категория котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителям________

27.  Аварийное топливо – дизельное (да/нет)                                                     ________

28. Дополнительные требования: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________