	Общество с ограниченной ответственностью

«КОТЛОСТРОЙСЕРВИС»

                         443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 328.

Многоканальный телефон (846) 229-44-97


Тел : 89171119694


Сайт: www.kotel-samara.ru                      

e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru


[image: image1.png]OGmCCTBO C OrpaHMYEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO

«TemocTpoiicepBuc»

\ FOpummueckuii anpec: 443041, . Camapa, yi. Vabsnosckas, 1.99, oduc 22.
© axruueckuii anpec: 443096, r. Cavapa, y1. Muuypiia, 1.52, oduc 519a

i Ten/daxce: (846) 263-73-84, 302-14-11, 263-33-35

Caiit: www.kotelsamara.ru e-mail: kts.servis@mail.ru





Комплектация сертифицированной модульной котельной 

теплопроизводительностью 300 кВт

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Производитель
	Количество

	1.
	Каркасный контейнер: ограждение из панелей «Сэндвич» НГ, б=50 мм, оборудованный окнами, дверью, жалюзийной решеткой и дефлектором.

Размер: 4,8х3,12х2,9(h).

Степень огнестойкости IV.
	Россия


	1 шт.

	2.
	Котел водогрейный газовый «MICRO New 150» теплопроизводительностью 150 кВт с горелкой, автоматикой
	Россия
	2 шт.



	3.
	Насос циркуляционный сетевой 


	WILO TOP-S 

(Германия)

или аналог
	2шт. (основ., резервн.)

	4.
	Бак расширительный мембранный системы теплоснабжения
	Россия
	1 шт.

	5.
	Установка водоподготовки «Комплексон-6» 

0,5 м3/ч
	Россия
	1 шт.

	6.
	Бак запаса подпиточной воды
	Россия
	1 шт

	7.
	Подпиточный насос
	Италия
	2 шт (осн. и резер)

	8.
	Комплект запорной, измерительной арматуры тепломеханической части котельной 
	Россия
	Комплект

	9.
	Трубопроводы тепломеханической части котельной
	Россия
	Комплект

	10.
	Счетчик холодной воды 
	Россия
	1 шт.

	11.
	Электромагнитный газовый клапан
	Италия
	комплект

	12.
	Измерительный комплекс для коммерческого учета газа 
	 Россия
	1 шт.

	13.
	Трубопроводы системы внутреннего газоснабжения
	Россия
	Комплект

	14.
	Комплект запорной, измерительной арматуры системы внутреннего газоснабжения
	Россия
	Комплект

	15.
	Газоходы системы внутреннего дымоудаления
	Россия
	Комплект

	16.
	Дымовая труба теплоизолированная безфундаментная крепление на контейнере

 H-7
	Россия
	1 шт.

	17.
	Система электроснабжения и освещения
	Россия
	Комплект

	18.
	Система комплексной автоматизации и безопасности котельной с выводом сигнала по GSM
	Россия
	Комплект

	19.
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Россия
	Комплект

	20.
	Система диспетчеризации и связи
	Россия
	Комплект

	21.
	Комплект документации на котельную
	
	


Стоимость котельной: 3 400 000 рублей, в т.ч. НДС 20%

Срок изготовления 2 месяца.

Предоплата-70%, 30%-после извещения о готовности котельной.

